Опросный лист (№…) для заказа трансформатора по объекту «___________________________»

Данные о Заказчике:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Контактное лицо |  |

Электрические и технические характеристики трансформатора напряжения (нужное отметить знаком ():

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование(производитель) трансформатора |  |
| 2 | Количество трансформаторов |  |
| 3 | Тип трансформатора | ( Сухой | ( Масляный |
| 4 | Мощность силового трансформатора, кВА | (50, (100, (160, (250, (315, (400, (630, ( 1000, ( 1600, ( 2500, ( 3150, ( 4000, (5000, (Другое___ |
| 5 | Материал обмоток | ( Алюминий | ( Медь |
| 6 | Класс напряжения на стороне ВН, кВ | ( 6 | ( 10 | (Другое___ |
| 7 | Класс напряжения на стороне НН, кВ | ( 0,4 | ( Другое _____ |
| 8 | Частота питающей сети, Гц | ( 50 | ( 60 |
| 9 | Напряжение короткого замыкания, % | ( 6 | ( 4 | (Другое___ |
| 10 | ПБВ, % | ±2*2,5 | ( Другое _____ |
| 11 | Схема соединений силового трансформатора | ( D/Y | ( Y/Y | (Другое_____ |
| 12 | Группа соединения обмоток | ( Dyn11 | ( Dyn12 | (Другое_____ |
| 13 | Потери холостого хода, Вт |  |
| 14 | Потери короткого замыкания, Вт |  |
| 15 | Высота установки над уровнем моря, м | ( < 1000 | ( >= 1000 |
| 16 | Уровень акустической мощности, дБА | ( Стандарт | ( Другое _____ |
| 17 | Максимальная температура окружающей среды, °С |  |
| 18 | Минимальная температура окружающей среды, °С |  |
| 19 | Степень защиты (кожух трансформатора) | ( IP 00 | ( Другое _____ |
| 20 | Расположение вводов | ( боковое | ( верхнее |
| 21 | Шинный вывод* | ( Да | ( Нет |
| 22 | Ток шинного вывода, А |  |
| 23 | Охлаждение | ( Естественное | ( Принудительное |
| 24 | Установка трансформатора | (на транспортных колесах | ( без транспортных колес |
| 25 | Сейсмостойкое исполнение в рабочем состоянии до 9 баллов по шкале MSK-64 | ( Да | ( Нет |

Примечание:

Для трансформаторов T3R:

- Стандартная комплектация включает в себя: транспортные ролики, термодатчики температурного контроля, БКТ Т154, материал первичной и вторичной обмоток сердечника – алюминий;

- Если Вам требуется специальное исполнение трансформаторов - укажите его в этом разделе:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Согласовано:____________________________________________________________________________

(подпись)                       (м.п.)                                (дата)