Опросный лист (№…) для заказа трансформатора по объекту «___________________________»

Данные о Заказчике:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Контактное лицо |  |

Электрические и технические характеристики трансформатора напряжения (нужное отметить знаком ):

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование(производитель) трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тип трансформатора |  Сухой |  |  |  Масляный |  |  |  |
| 4 | Мощность силового трансформатора, кВА | 50, 100, 160, 250, 315, 400, 630,  1000,  1600,  2500,  3150,  4000, 5000, Другое___ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Материал обмоток |  Алюминий |  |  Медь |  |  |  |  |
| 6 | Класс напряжения на стороне ВН, кВ |  6 |  |  |  10 |  | Другое___ |  |
| 7 | Класс напряжения на стороне НН, кВ |  0,4 |  |  |  Другое _____ |  |  |  |
| 8 | Частота питающей сети, Гц |  50 |  |  |  60 |  |  |  |
| 9 | Напряжение короткого замыкания, % |  6 |  |  |  4 |  |  | Другое___ |
| 10 | ПБВ, % | ±2*2,5 |  |  |  Другое _____ |  |  |  |
| 11 | Схема соединений силового трансформатора |  D/Y |  Y/Y |  |  | Другое_____ |  |  |
| 12 | Группа соединения обмоток |  Dyn11 |  Dyn12 |  |  | Другое_____ |  |  |
| 13 | Потери холостого хода, Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Потери короткого замыкания, Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Высота установки над уровнем моря, м |  < 1000 |  |  |  >= 1000 |  |  |  |
| 16 | Уровень акустической мощности, дБА |  Стандарт |  |  |  Другое _____ |  |  |  |
| 17 | Максимальная температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Минимальная температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Степень защиты (кожух трансформатора) |  IP 00 |  |  |  Другое _____ |  |  |  |
| 20 | Расположение вводов |  боковое |  |  |  верхнее |  |  |  |
| 21 | Шинный вывод* |  Да |  |  |  Нет |  |  |  |
| 22 | Ток шинного вывода, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Охлаждение |  Естественное |  |  |  Принудительное |  |  |  |
| 24 | Установка трансформатора | на транспортных колесах |  |  |  без транспортных колес |  |  |  |
| 25 | Сейсмостойкое исполнение в рабочем состоянии до 9 баллов по шкале MSK-64 |  Да |  |  |  Нет |  |  |  |

Примечание:

Для трансформаторов T3R:

- Стандартная комплектация включает в себя: транспортные ролики, термодатчики температурного контроля, БКТ Т154, материал первичной и вторичной обмоток сердечника – алюминий;

- Если Вам требуется специальное исполнение трансформаторов - укажите его в этом разделе:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Согласовано:____________________________________________________________________________

(подпись)                       (м.п.)                                (дата)